## Sheet1
Technology | Scenario | Existing | Investment Step 1 | Investment Step 2 | Investment Step 3 | Investment Step 4 | Total
Solar PV (kW) | Low Demand | 0 | 592 | 1844 | 2606 | 3138 | 3138
| Base Case | 0 | 616 | 1961 | 3044 | 3835 | 3835
| High Demand | 0 | 651 | 2136 | 3372 | 4684 | 4684
Wind (kW) | Low Demand | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300
| Base Case | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300
| High Demand | 0 | 0 | 400 | 500 | 600 | 600
Diesel Generator (kW) | Low Demand | 900 | 0 | 0 | 450 | 450 | 1350
| Base Case | 900 | 0 | 450 | 450 | 450 | 1350
| High Demand | 900 | 0 | 0 | 450 | 900 | 1800
Battery (kWh) | Low Demand | 0 | 1100 | 7572 | 10725 | 12501 | 12501
| Base Case | 0 | 1198 | 7976 | 12496 | 15208 | 15208
| High Demand | 0 | 1336 | 8574 | 13876 | 17975 | 17975
Technology | Scenario | Existing | Investment Step 1 | Investment Step 2 | Investment Step 3 | Investment Step 4 | Total
Solar PV (kW) | Low Demand | 0 | 592 | 1252 | 762 | 532 | 3138
| Base Case | 0 | 616 | 1345 | 1083 | 791 | 3835
| High Demand | 0 | 651 | 1485 | 1236 | 1312 | 4684
Wind (kW) | Low Demand | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300
| Base Case | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300
| High Demand | 0 | 0 | 400 | 100 | 100 | 600
Diesel Generator (kW) | Low Demand | 900 | 0 | 0 | 450 | 0 | 1350
| Base Case | 900 | 0 | 450 | 0 | 0 | 1350
| High Demand | 900 | 0 | 0 | 450 | 450 | 1800
Battery (kWh) | Low Demand | 0 | 1100 | 6472 | 3153 | 1776 | 12501
| Base Case | 0 | 1198 | 6778 | 4520 | 2712 | 15208
| High Demand | 0 | 1336 | 7238 | 5302 | 4099 | 17975