## Sheet1
Component | Existing | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Total
Solar PV (kW) | 0 | 1200 | 1650 | 2479 | 3029 | 3029
Wind (kW) | 0 | 2 | 322 | 329 | 406 | 406
Diesel Generator (kW) | 900 | 0 | 0 | 0 | 520 | 1420
Battery (kWh) | 0 | 5278 | 7808 | 11608 | 14287 | 14287