## Sheet1
| Scenario | Existing | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Total
Solar PV | Low Demand | 0 | 537 | 1321 | 730 | 495 | 3083
| Base Case | 0 | 547 | 1464 | 887 | 690 | 3588
| High Demand | 0 | 557 | 1585 | 1107 | 802 | 4051
Wind | Low Demand | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300
| Base Case | 0 | 0 | 300 | 100 | 0 | 400
| High Demand | 0 | 0 | 300 | 200 | 300 | 800
Diesel Generator | Low Demand | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1800
| Base Case | 900 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2250
| High Demand | 900 | 0 | 0 | 450 | 1350 | 2700
Battery | Low Demand | 0 | 775 | 6895 | 2967 | 1575 | 12212
| Base Case | 0 | 791 | 7461 | 3726 | 2119 | 14052
| High Demand | 0 | 802 | 7880 | 4611 | 2511 | 15804
| Scenario | Existing | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Total
Solar PV | RES Best Case | 0 | 503 | 1473 | 747 | 821 | 3544
| Base Case | 0 | 547 | 1464 | 887 | 690 | 3588
| RES Worst Case | 0 | 748 | 745 | 864 | 279 | 2636
Wind | RES Best Case | 0 | 0 | 400 | 300 | 100 | 800
| Base Case | 0 | 0 | 300 | 100 | 0 | 400
| RES Worst Case | 0 | 0 | 400 | 200 | 200 | 800
Diesel Generator | RES Best Case | 900 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2250
| Base Case | 900 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2250
| RES Worst Case | 900 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2250
Battery | RES Best Case | 0 | 551 | 7802 | 3041 | 2100 | 13494
| Base Case | 0 | 791 | 7461 | 3726 | 2119 | 14052
| RES Worst Case | 0 | 1895 | 3660 | 4061 | 978 | 10594
No Subsystem
| Scenario | Existing | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Total
Solar PV | RES Best Case | 0 | 518 | 1469 | 1085 | 1049 | 4121
| Base Case | 0 | 510 | 1429 | 1150 | 874 | 3963
| RES Worst Case | 0 | 564 | 935 | 1228 | 772 | 3499
Wind | RES Best Case | 0 | 0 | 500 | 100 | 0 | 600
| Base Case | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400
| RES Worst Case | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600
Diesel Generator | RES Best Case | 900 | 0 | 0 | 0 | 450 | 1350
| Base Case | 900 | 0 | 0 | 0 | 450 | 1350
| RES Worst Case | 900 | 0 | 0 | 450 | 0 | 1350
Battery | RES Best Case | 0 | 551 | 7328 | 4197 | 3121 | 15197
| Base Case | 0 | 551 | 6881 | 4500 | 2927 | 14859
| RES Worst Case | 0 | 724 | 4566 | 5228 | 2773 | 13291