## Sheet1
Component | Existing | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Total
Solar PV (kW) | 0 | 1173 | 1631 | 2588 | 3346 | 3346
Wind (kW) | 0 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400
Diesel Generator (kW) | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1800
Battery (kWh) | 0 | 4810 | 7093 | 11113 | 14375 | 14375