## Sheet1
Component | Existing | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Total
Solar PV (kW) | 0 | 1170 | 1616 | 2167 | 2534 | 2534
Wind (kW) | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200
Diesel Generator (kW) | 900 | 0 | 0 | 0 | 450 | 1350
Battery (kWh) | 0 | 5311 | 7831 | 10359 | 12184 | 12184